总 说 明

一、工程概况

项目概况：长兴县城区污水处理厂网系统提质增效工程一标段，主要包括3#泵站至明珠北路压力管道及泵站改造工程、明珠北路至二污厂污水主干管及配套8#泵站工程、中心城区管网排查提升改造工程。3#泵站至明珠北路压力管道及泵站改造工程：主要对3#泵站现有老旧设备进行更新改造,包括污水提升泵、进出水管道、格栅机、污泥输送机、供电设备,新增电磁流量计、监控系统等，以及污水压力管、重力管、排泥管的新建（开挖、牵引），检查井、阀门井等的新建，道路路面恢复、绿化恢复等；明珠北路至二污厂污水主干管及配套8#泵站工程：新建8#3.0万m³/d一体化成品泵站，以及污水压力管、重力管、排泥管的新建（开挖、牵引、顶管），检查井、阀门井等的新建，道路路面恢复、绿化恢复等；中心城区管网排查提升改造工程：大自然路(长洲路-明珠路)、明珠二路、双拥路、望春南路至1号泵站污水重力管道新建，污水管网排查，检查井改造与修复，沥青路面恢复，钢板桩支护、排放口改造、管道封堵等，建设地点：长兴县中心城区。

二、工程量清单编制依据

1、本工程工程量清单参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》及省市其它有关的计价规定编制；

2、项目特征未特别注明之处均按照现行《施工规范》及《工程质量验收规范》为准考虑；

3、本工程工程量清单项目特征中未全部注明的技术指标与参数，投标单位应结合设计施工图的有关规定进行报价；

4、如设计施工图纸和工程量清单内容描述不清楚时，投标人按规范要求（常规做法）自行考虑进入报价。

三、费率要求

1、承包人在报价时应充分考虑安全文明施工费，取费费率不得低于《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定的下限费率进行报价；

2、规费、税金是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，规费按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定的费率计取，税金费率为9%。

3、	技术措施费总价包干，结算时不作调整

- 四、主要材料品牌要求

- 主要材料、设备要求一览表

| 序号 | 材料（设备）名称 | 规格、技术参数、 性能要求、 | 品牌及其系列推荐 或相当于同等档次 （一般不少于3种） | 其他要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵（3#泵站） |  | 上海连成，上海熊猫，上海凯泉 |  |  |
| 2 | 一体化泵站 | φ4.2m | 赛莱默(飞力Flygt)、格兰富(GRUNDFOS)、凯士比(KSB） |  |  |
| 3 | 控制柜 | 一控一 | 上海睿沃环境、昆山东野环保、宜兴久远环境 |  |  |
| 4 | PLC柜 | 不锈钢材质 | 西门子，GE，ABB |  |  |
| 5 | 动力柜 | 包括软启器 | 施耐德、ABB、西门子 |  |  |
| 6 | 变频柜 | 室外防水柜,含变频器,IP65 | 施耐德、ABB、西门子 |  |  |
| 7 | 启闭机 |  | 冠龙,VAG,AVK |  |  |
| 8 | 阀门、闸门 |  | 冠龙,VAG,AVK |  |  |
| 9 | 电磁流量计 | 带RS485通讯 | 科隆，西门子，霍尼韦尔 |  |  |
| 10 | 格栅机 |  | 上海睿沃环境、昆山东野环保、宜兴久远环境 |  |  |
| 11 | 污泥输送机 |  | 上海睿沃环境、昆山东野环保、宜兴久远环境 |  |  |
| 12 | 超声波液位计 |  | E+H，西门子，罗斯蒙特 |  |  |
| 13 | 粉碎格栅 |  | 上海睿沃环境、昆山东野环保、宜兴久远环境 |  |  |
| 14 | PE实壁管 |  | 公元、中财、伟星 |  |  |
| 15 | 电线、电缆 |  | 中大元通、杭州中策、长兴铁鹰 |  |  |
| 16 | 监控摄像头 |  | 海康威视、宇视、雄迈 |  |  |

- 注：1、只有牵引管主材（pe管）甲供、所有pe管配套管件推荐品牌：公元、中财、伟星（具体与甲供管材品牌统一）。

- 2、此表内容均为发包人要求。

3、招标人需谨慎使用主要材料、设备推荐品牌，有推荐品牌的，招标人应明确投标人在投标时是否填报具体品牌。承包人在项目实施过程中若选择其他相当于的品牌，应事先征得发包人的同意，且所选材料、设备品牌档次不低于推荐品牌，合同总价一般不作调整。

4、材料、设备的选型，应根据项目的规模、标准及使用功能确定，推荐的品牌系列确保价格相当，提倡使用最广泛的材料、设备，并应与项目使用、维保相匹配；鼓励发包人优先推荐国产大型生产厂家或省级以上知名品牌产品。

5、有价格要求的材料、设备，承包人在施工前应当把具体材料规格、技术参数、品牌系列和价格报送发包人确定，发包人可委托全过程工程咨询单位或者第三方进行确认，经确认后符合价格要求的，合同总价一般不作调整。

6、如采购困难、采购环境发生较大变化，承包人可提供相关证明材料向发包人申请变更材料品牌，经发包人同意后双方协商确定调整价格。

7、如需注明产地的地方性材料可在备注栏注明。

五、其他说明

1、招标人提供的清单、工程数量和资料仅供投标人参考，各投标人必须自行踏勘现场后根据现场查看的实际情况、设计图纸、效果图及资料等并符合业主要求自行估量，自组报价，风险自担，垃圾等一切废料的清除、外运和堆放由承包人自行考虑解决堆放点，所发生的费用由承包人承担，投标人投标时须考虑可能存在或发生的各种风险及由此产生的费用计入投标报价中，凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中，工程结算时，不作调整。

2、投标人须充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

（1）施工用水、用电（含临时包括电源、水源、接水、接电）均由承包人自行解决，所需费用综合考虑计入投标报价中，不再另行计取。

（2）凡涉及环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求设置并承担相关费用；施工外围交通标志牌（告示牌）按业主及交管部门要求设置并承担相关费用。

（3）处理、协调施工期间沿线可能发生的施工纠纷、零星政策处理，投标时在措施费内予以考虑。

（4）本工程施工区域及周边自然生态环境及已有建筑物、道路、绿化苗木等、地下管线和任何物品、已有成品保护，中标人在施工过程中必须注意保护，若有损坏，必须原样修复,并承担其费用。

（5）垃圾清理及外运，所有建筑垃圾清理后必须外运，运距、堆放地点及相关部门涉及的各项费用承包人自行考虑解决。

（6）中标人须按有关文件规定交纳相关费用，并及时办理相关许可证。

（7）本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，请投标人在投标报价的措施费用中予以考虑。工程结算时，不作调整。中标人必须服从业主安排并按业主要求实施。

（8）施工期间应保证道路的正常通行。周边房屋的通道口须做好相关安全防护措施。

（9）工程涉及的全部检验、检测费（含材料全部检验试验费，包括业主认为按照有关规定需要检验、检测的项目）由承包人承担，请投标人计入投标总价。

（10）承包人需要自行编制合理的施工组织方案，采取必要的保护措施；因上述施工造成的路面沉降、损坏，建筑物、构筑物损坏等，承包人需要按原状修复并通过合格验收，费用由承包人自行承担。

（11）由于工程施工造成第三方损失、损坏的，由承包人自行与第三方协商解决，协商不一致的，由发包人出面与第三方进行协商解决，由此所发生的费用由承包人承担，或发包人从工程款中代扣。

（12）在施工过程中需和周边住户，其他管线单位等做好相关配合工作，所需费用请在投标报价中予以考虑。

（13）材料运输需考虑汽车运输吨位大小，投标人投标时须考虑可能存在或发生的各种风险及由此产生的费用计入投标报价中，工程结算时，不作调整。

（14）做好土方的封闭运输及水冲轮胎设施的管理，保持施工区域周边及道路的清洁，所需费用计入报价。

(15) 本工程材料通过短驳运输、临时短驳道路等建设后才能施工时，承包人需充分考虑一切风险费用并计入投标报价中。

（16）施工中可能发生的，而“施工技术措施项目清单与计价表”中未列的项目，由投标人根据现场实际情况及施工组织设计在“施工技术措施项目清单与计价表”中自行考虑并计入投标报价中，未报视作优惠，工程结算时，不作调整。

以上项目所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价的综合单价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。中标人必须服从业主安排并按业主要求实施。

- 六、补充说明

1、3#泵站至明珠北路压力管道及泵站改造工程：绿化修复暂估价为95元/m2，此部分竞价时不可竞争；

2、明珠北路至二污厂污水主干管及配套8#泵站工程：绿化修复暂估价为55元/m2，此部分竞价时不可竞争；

3、明珠北路至二污厂污水主干管及配套8#泵站工程：管线精探暂估价为150000元，此部分竞价时不可竞争。

4、明珠北路至二污厂污水主干管及配套8#泵站工程：军用光缆占网服务费暂估价为120000元，此部分竞价时不可竞争；

5、材料和机械二次搬运费由投标人自行综合考虑在报价中，不在另行计取。